Приложение 2

к тендерной документации  
                                                                                        по закупу медицинских изделии

по оказанию гарантированного

объема бесплатной медицинской помощи на 2020 год

Техническая спецификация по закупу медицинских изделии для витреоретинальных операций.

| № | Регистрационное наименование | ед.изм | кол-во | Техническая спецификация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Комплект для хирургии переднего отрезка для Система офтальмологическая хирургическая Constellation Vision system | шт | 12 | Комплект для хирургии переднего отрезка для Система офтальмологическая хирургическая Constellation Vision system - одноразовый офтальмологический набор для комбинированных процедур по удалению катаракты на переднем отрезке глаза. Состав: система принудительной инфузии, инфузионная система с автоматическим клапаном, ирригационно-аспирационный тюбинг, дополнительный аспирационный тюбинг, стерильная наклейка на монитор, тест-камера, ключ для И/А наконечников, ирригационный рукав. |
|  | Комплект для ввода вязких жидкостей для Система офтальмологическая хирургическая Constellation Vision system | шт | 12 | Комплект для ввода вязких жидкостей для Система офтальмологическая хирургическая Constellation Vision system - используется для работы на заднем отрезке глаза. Является неотъемлемой частью системы. Принцип работы: инструмент позволяет ввести и удалить из заднего отрезка глаза силиконовое масло, необходимое для проведения процедуры расправления сетчатки при ее отслойке. Для подключения к системе используются специализированный коннекторы. |
|  | Зонд для диатермии одноразовый для Система офтальмологическая хирургическая Constellation Vision system | шт | 18 | Зонд для диатермии одноразовый из Система офтальмологическая хирургическая Constellation Vision system – предназначен для проведения диатермических процедур во время внутриглазных операций офтальмологии. |
|  | Комплект для хирургии заднего отрезка для Система офтальмологическая хирургическая Constellation Vision system | шт | 12 | Комплект для хирургии заднего отрезка для Система офтальмологическая хирургическая Constellation Vision system - одноразовый офтальмологический набор для комбинированных процедур по задней витректомии на заднем отрезке глаза. Состав: витреотом 25+G, кассета/мешок для сбора жидкости, эндоокулярный осветитель 25+G, инфузионная канюля, система принудительной инфузии, инфузионная система с автоматическим клапаном, ирригационно-аспирационный тюбинг, дополнительный аспирационный тюбинг. |
|  | Зонды эндолазерные для комплекта Система CONSTELLATION Vision офтальмологическая | шт | 18 | Одноразовый офтальмологический набор лазерных эндозондов 25G для проведения лазерной фотокоагуляции сетчатки глаза к Системе офтальмологической хирургической Constellation Vision system в комплекте. Высокоточное центрированное оптоволокно, эргономичная пластиковая рукоятка с великолепной тактильной чувствительностью, стерильный. однократного применения. |
|  | Комплект система для входа для Система офтальмологическая хирургическая Constellation Vision system | шт | 6 | Комплект система для входа для оборудования Система офтальмологическая хирургическая Constellation Vision system - Одноразовый офтальмологический набор для проведения комбинированных процедур на заднем отрезке глаза к Системе офтальмологической хирургической Constellation Vision system. Комплект состоит из трех трокар-ножей и канюль с клапанами калибром 25 Ga и длиной 4 мм, выполненных с использованием новой технологии EDGEPLUS, позволяющей разрезу лучше герметизироваться и быть менее травматичным. Предназначены для выполнения разрезов в склере во время витреоретинальных вмешательств. |
|  | Рукоятка для Система офтальмологическая хирургическая Constellation Vision system | шт | 1 | Рукоятка для Система офтальмологическая хирургическая Constellation Vision system – многоразовая рукоятка для работы со сменными одноразовыми инструментами из комплекта Constellation Vision system. Материал рукоятки – пластик, медицинская сталь. |
|  | Рукоятка для Система офтальмологическая хирургическая Constellation Vision system | шт | 1 | Рукоятка для Система офтальмологическая хирургическая Constellation Vision system – многоразовая рукоятка для работы со сменными одноразовыми инструментами из комплекта Constellation Vision system. Материал рукоятки – пластик, медицинская сталь. |
|  | Пинцет одноразовый, насадка для Система офтальмологическая хирургическая Constellation Vision system | шт | 18 | Пинцет одноразовый, насадка из Система офтальмологическая хирургическая Constellation Vision system - одноразовый пинцет с микротекстурированной поверхностью, обладающий повышенной силой удержания. Предназначен для манипуляций с фиброзными и сросшимися мембранами. Используется вместе с многоразовыми рукоятками |
|  | Пинцет одноразовый, насадка для Система офтальмологическая хирургическая Constellation Vision system | шт | 18 | Пинцет одноразовый, насадка из Система офтальмологическая хирургическая - одноразовый пинцет с загнутыми браншами, обеспечивающий идеальную визуализацию, предназначен для деликатной работы с внутренней пограничной мембраной и с другими тонкими мембранами. Предназначен для выполнения макулорексиса. Используется вместе с многоразовыми рукоятками |
|  | Интраокулярные микроножницы для Система офтальмологическая хирургическая Constellation Vision system | шт | 24 | Интраокулярные микроножницы из Система офтальмологическая хирургическая Constellation Vision system - одноразовые микроножницы, предназначены для деликатной работы с внутренней пограничной мембраной и с другими тонкими мембранами. Предназначены для выполнения макулорексиса. Используется вместе с многоразовыми рукоятками |
|  | Модернизированная одноразовая канюля для Система офтальмологическая хирургическая Constellation Vision system | шт | 24 | Модернизированная одноразовая канюля из Система офтальмологическая хирургическая Constellation Vision system - Модернизированная одноразовая канюля для активной либо пассивной экструзии с функцией обратного потока и мягким силиконовым наконечником |
|  | Пинцет зубчатый, насадка для Система офтальмологическая хирургическая Constellation Vision system | шт | 24 | Пинцет зубчатый, насадка из Система офтальмологическая хирургическая Constellation Vision system – изогнутый пинцет скребок для мембран одноразовый. |
|  | Комплект для комбинированной хирургии для Система офтальмологическая хирургическая Constellation Vision system | шт | 84 | Комплект для комбинированной хирургии из Система офтальмологическая хирургическая Constellation Vision system - одноразовый офтальмологический набор для комбинированных процедур по задней витректомии на заднем отрезке глаза и для комбинированных процедур по удалению катаракты на переднем отрезке глаза. Состав: витреотом 25+G, кассета/мешок для сбора жидкости, эндоокулярный осветитель 25+G, инфузионная канюля, система принудительной инфузии, инфузионная система с автоматическим клапаном, ирригационно-аспирационный тюбинг, дополнительный аспирационный тюбинг. |
|  | Силиконовое масло 10мл, вязкость 5000 ЕД | шт | 20 | Силиконовое 100% масло с устройством для введения, стерильное, однократного применения, в стеклянном шприце объемом 10 мл. Используется для интраокулярной тампонады в случае тяжелых, неблагоприятно текущих отслоек сетчатки, осложненных пролиферативными витреоретинопатиями; травматических отслоек; отслоек с обширными разрывами сетчатки, а также при всех других видах отслоек сетчатки, которые не могут быть излечены другими методами. Вязкость 5000 - 5700 mPa.s (сСт)(сантиСтокс); Удельный вес: 0.96 - 0.98 г / см 3 Показатель преломления: 1.4030 -1.4050; Летучесть: 0-0.1% Полидисперсность: 1.0-2.3 Содержание концевых групп Si-OH: 0- 100 ppm; Удельное сопротивление: 1.0-200 x 1015 Ом x см |
|  | ПФОС (Перфторорганическое соединение) 7мл | шт | 20 | 100% фторированный перфторуглерод в стерильном флаконе. Материал органический офтальмологический для временной замены стекловидного тела глаза. Вспомогательное средство для офтальмохирургии заднего отрезка при отслоениях сетчатки, пролиферативной витреоретинопатии, пролиферативной диабетической ретинопатии, гигантских разрывах, глазных травмах, а также для подъема с глазного дна упавших хрусталиков и инородных тел Кинематическая вязкость (при 25oC): 2,9 сСт; Удельный вес (при 25oC): 1.908 - 1.960 г/см 3; Рефракционный индекс (при 20o C): 1.313 – 1.315; Температура кипения: 140.4oC – 142.4oC; Тип упаковки: стеклянный флакон объемом 7 мл. |