### Объявление № 7 от20.09.2019 года

### о проведении закупа товаров на 2019 года,

### способом запроса ценовых предложений

согласно Правил организации и проведения закупа лекарственных средств,

профилактических (иммунобиологических, диагностических,

дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и

медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию

гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской

помощи в системе обязательного социального медицинского страхования от 30 октября 2009 года №1729

Заказчик — КГП на ПХВ «Больница района Аккулы», с. Аккулы, ул. Амангельды, 84, объявляет о проведении закупа товаров способом запроса ценовых предложений.

- Место поставки – с. Аккулы, ул. Амангельды, 84 ,Администрация(склад)

- Срок поставки - течении 30- календарных дней с момента ззаключение договора.

3)  Место предоставления (приема) документов – с. Аккулы, ул.Амангельды, 84, КГП на ПХВ «Больница района Аккулы» бухгалтерия.

4)  Окончательный срок предоставления ценовых предложений – до 12-00 часов, 27сентября 2019 года

5) Дата, время и место вскрытия конвертов:  15-00 часов, 27 сентября  2019 года, по адресу с.Аккулы, ул. Амангельды,84 ,бухгалтерия

1.Ростомер для новорожденных и детей -по цене 36100,00-2 шт

Техническая спецификация:

Ростомер предназначен для использования в родильных домах, перинатальных центрах, центрах педиатрического профиля, домов ребёнка, ясельных учреждениях и в домашних условиях. Прибор изготовлен из гиппоалергенного пластика, пригодного для обработки дезинфицирующими средствами, прост в эксплуатации, имеет массу менее 1,5 кг. Благодаря своей простоте он надёжен и имеет большой ресурс эксплуатации, а следовательно будет долгое время надёжным помощником в измерении детей.

Преимущества ростомера

изготовлен из гиппо алергенного пластика

акриловое покрытие дополнительно защищает пластик от царапин и пожелтения             прост в эксплуатации             легко дезинфицируются

имеет маленький вес             отличается надёжностью и долгим сроком службы

Технические характеристики:

Наибольший предел измерения роста, мм      845

Наименьший предел измерения роста, мм      150

Дискретность отсчёта                                             1

Габаритные размеры,мм                                   950*330*90

Масса, кг                                                                      1,3

Строго соблюдать техническую спецификацию

2.	Весы для новорожденных

по цене 74200,0-1шт

Техническая спецификация:

Максимальная нагрузка, кг	15

Минимальная нагрузка, гр	100

Пределы допускаемой погрешности, гр	±5

Наибольший предел выборки массы тары, кг	5

Время измерения массы, с	не более 1,5

Электропитание	от сети переменного тока (187 до 242В) через сетевой блок питания - внешний адаптер постоянного тока

Габариты весов не более, мм	600х380х120

Масса весов, кг	2,6

Условия эксплуатации	от (+10) до (+35)ºС

относительная влажность 80%±3% при 25°С

Средний срок службы, лет	8

Светодиодная индикация	наличие

Стабильность показаний при движении ребенка	наличие

Сигнализация о перегрузке	наличие

Компенсация массы дополнительных принадлежностейналичие

Запоминание предыдущего веса	наличие

Определение разности взвешивания	наличие

Класс точности	III (средний)

Свидетельство средств поверки	наличие

Первичная поверка ЦСМ	наличие

Гарантийное обслуживание, с момента приёмки, не менее чем  12 месяцев

Комплектация:

Весы в сборе – 1 шт.

Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Сетевой адаптер – 1 шт.

Упаковочная тара – 1 комплект.

Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде.

Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.

Форма

### Ценовое предложение потенциального поставщика

### (наименование потенциального поставщика) (заполняется отдельно на каждый лот)

Лот № ____

| № п/п | Содержание |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Описание лекарственного средства (международное непатентованное наименование, состав лекарственного средства, техническая характеристика, дозировка и торговое наименование), изделия медицинского назначения |  |
| 2 | Страна происхождения |  |
| 3 | Завод-изготовитель |  |
| 4 | Единица измерения |  |
| 5 | Цена ___ за единицу в ___ на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 (пункт назначения) |  |
| 6 | Количество |  |
| 7 | Общая цена, в _______ на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010, пункт назначения, включая все расходы потенциального поставщика на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, НДС и других налогов, платежей и сборов, другие расходы |  |

_________ Печать (при наличии) _______________________________________

Подпись             должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Примечание: потенциальный поставщик может не указывать составляющие общей цены, при этом указанная в данной строке цена рассматривается как цена, определенная с учетом всех затрат потенциального поставщика.