Объявление №27  от  22.05 .2020 г , о проведении закупа товаров способом запроса  ценовых предложения

Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг»

КГП на ПХВ «Городская больница города Аксу » город Аксу ул.   Камзина 53, объявляет  проведении закупа способом запроса ценовых предложений.

1) Место поставки – г. Аксу ул. Камзина 53

2) Срок поставки –  в течении 10 календарных дней со дня заключения договора по заявке  Заказчика.

1. Место предоставления (приема) документов -  г. Аксу ,ул.  Камзина 53 , 2 этаж бухгалтерия.( гос. закупки )

3. Окончательный срок предоставления ценовых предложений до 12:00 часов , 28 мая  2020 года.

5. Дата , время и место вскрытия конвертов :14:00 часов 28 мая  2020  года  по адресу г.  Аксу ул. Камзина 53 , 2- этаж актовый зал .

| № лота | Наименование | Ед. изм. | кол-во | сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Медицинский проявочный процессор , формат пленки мин.7,5*15 см, макс.35*43 см листовая общей рентгенологии , специализированные компьютерных томографов , время процесса ,регулируется 90-160сек,скорость протяжки 556мм/мин, Производительность снимков при 90секундном времени процесса 24*30см -129 снимков /час 35*43см -70 снимков/час Время проявления , регулируется -25-45 с Температура проявителя , регулируется 20-40 *С Температура сушки 40-65 *С Емкости танков проявитель/фиксаж /вода-5,5/5,5/5,5 Расход растворов , не более (регулируется)-20-200 мл/0,5кв.м Расход воды 2 л /мин во время обработки 0 л /мин ждущий режим Габаритные размеры (Л/Ш/В)-86*58*52 см Комплектация :Процессор , стол под процессор , фильтр для воды, комплект проявителя , фиксажа , инструкция на русском языке | шт | 1 | 2 100 000 |

Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме утвержденным уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 настоящих правил, а также описание и объем фармацевтических услуг

Приложение 12

к приказу Министра

здравоохранения и

социального развития

Республики Казахстан

от «__»________2017 года №___

Форма

### Ценовое предложение потенциального поставщика

### (наименование потенциального поставщика) (заполняется отдельно на каждый лот)

Лот № ____

| № п/п | Содержание |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Описание лекарственного средства (международное непатентованное наименование, состав лекарственного средства, техническая характеристика, дозировка и торговое наименование), изделия медицинского назначения |  |
| 2 | Страна происхождения |  |
| 3 | Завод-изготовитель |  |
| 4 | Единица измерения |  |
| 5 | Цена ___ за единицу в ___ на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 (пункт назначения) |  |
| 6 | Количество |  |
| 7 | Общая цена, в _______ на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010, пункт назначения, включая все расходы потенциального поставщика на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, НДС и других налогов, платежей и сборов, другие расходы |  |

_________ Печать (при наличии) _______________________________________

Подпись             должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Примечание: потенциальный поставщик может не указывать составляющие общей цены, при этом указанная в данной строке цена рассматривается как цена, определенная с учетом всех затрат потенциального поставщика.