Протокол 16

Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального

медицинского страхования, фармацевтических услуг   способом  из одного источника.

«30» марта  2023г

| № лота | Наименование лота | Техническая характеристика | Ед. изм. | Общее кол-во | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Манжета для измерения артериального давления, взрослая | Для монитора пациента Nihon Kohden модель BSM-3763, окружность руки 33-46см | шт | 1 | 7050 |
| 2 | Манжета для измерения артериального давления, взрослая | Для монитора пациента Nihon Kohden модель BSM-3763, окружность руки 25-36см | шт | 2 | 10600 |
| 3 | Манжета для измерения артериального давления, детская | Для монитора пациента Nihon Kohden модель BSM-3763, окружность руки 18-26см | шт | 1 | 4650 |
| 4 | Дыхательный контур 3,0 м с двумя влагосборниками, дополнительным шлангом 1,5м, диаметр 22 мм | Дыхательный контур Compact для взрослых, универсальный, реверсивный, базовый. Предназначен для соединения аппаратов НДА и ИВЛ с пациентом. Конфигурируемые шланги вдоха/выдоха прозрачные (диаметр 22 мм, длина до 3,0 м.), с параллельным Y-образным соединителем 22М-22М-22М/15F (на пациента). Угловой соединитель 22М/15F с портом luer lock с герметизирующим "not loosing" колпачком. Соединитель закрыт защитным колпачком красного цвета. Соединители на аппарат 22F. Два разборных, самогерметизирующихся влагосборника, с клапанами поворотного типа, обеспечивающие герметичность при снятии колбы в любом положении влагосборника. Дополнительный шланг длиной до 1,5 м, диаметр 22 мм (для включения в линию активного увлажнения). | шт | 70 | 766500 |
| 5 | Дыхательный контур реанимационный, 1,6м, для новорожденных, с обогревом (два провода), с дополнительным шлангом дыхательным, 0,5м, с камерой увлажнителя, для аппаратов SLE4000/5000 с зубной ирригационно-аспирационной щёткой, | Контур дыхательный неонатальный для соединения пациента с аппаратами ИВЛ SLE 4000/5000. Внутренний диаметр шлангов 10мм, длина шлангов вдоха/выдоха 1,6м, материал шлангов гофрированный , с проводом обогрева в канале вдоха , с встроенным в жестком соединителе (22F на камеру увлажнителя) электроразъёмом, с двойной контактной группой и направляющим приливом, с портами 7,6мм на Y-образном жестком угловом соединителе на пациента и в канале вдоха, с герметизирующими "not loosing" заглушками, снабжённом внутренней тест- защитной заглушкой, с разборным самогерметизирующимся влагосборником, клапан влагосборника пружинный шариковый, обеспечивающий герметизацию воздушного канала при любом положении влагосборника, увлажнитель-камера увлажнения с автоматическим заполнением, с двухступенчатым поплавковым клапаном дозирования, с системой устройств ламинирования потока, с поплавком уровня, с продольноармированным шлангом подачи жидкости с иглой (с предохранительным колпачком) и портом выравнивания давления, c эластомерным соединителем 15F-9-11мм подсоединения к аппарату, с дополнительным шлангом 0,8м c соединителями эластомерным 15F-9-11мм, в инспираторном канале - ограничитель потока с калиброванным отверстием 1,4мм, с линией мониторинга давления, комплектом принадлежностей в составе:жесткий соединитель 22М-22М/15F 2 штуки, соединитель 15М -8,5F, соединитель 0,1м с эластомерными соединителями 15F-9-11мм. Упаковка клинически чистая, 7 штук. Каждая упаковка снабжена 1 зубной ирригационно-аспирационной щёткой, модель OroCare Select -1 шт., полимерная игла с раcширителем – 1 шт., пустая закрытая ампула OroFill – 1 шт.; Материал: полиэтилен, полипропилен, эластомер. | шт | 15 | 525660 |
| 6 | Бор алмазный DIA-TESSINFG/G852/012 | на турбинный наконечник | шт | 100 | 150000 |
| 7 | Бор алмазный DIA-TESSINFG/G859/012 | на турбинный наконечник | шт | 100 | 150000 |
| 8 | Бор алмазный DIA-TESSINFG/SG801L/012 | на турбинный наконечник | шт | 100 | 150000 |
| 9 | Бор алмазный DIA-TESSINFG/SG801L/014 | на турбинный наконечник | шт | 100 | 150000 |
| 10 | Бор алмазный DIA-TESSINFG/SG801L/016 | на турбинный наконечник | шт | 100 | 150000 |
| 11 | Артикаин 4% инибса с эпинефрином | 4% 1,7 раствор для под слиз в стом кадридж | уп | 25 | 288651 |
| 12 | Кальципульпин | лечебная прокладка | уп | 2 | 11800 |
| 13 | Крезодент жидкость | для антисептической обработки корневых каналов | фл | 5 | 70000 |
| 14 | Масло спрей | многофункциональный смазычный спрей для стом наконечников Объем 500 м | фл | 4 | 31968 |
| 15 | Материал стом Prim Dent composit | пломбир. материал хим. отверж. | шт | 20 | 180000 |
| 16 | Мепивастезин | 3 % раствор для под. слиз. в стом. кртридж 1,7 | банка | 5 | 79964,15 |
| 17 | Убестезин форте | 4 % раствор для под. слиз. в стом. кртридж 1,7 | банка | 15 | 193112,3 |
| 18 | Уницем | фосфатно цементный стом материал | фл | 10 | 50000 |
| 19 | Мизопростол 0,2 |  | таб | 400 | 53168 |
| 20 | Натрия хлорид 0,9% 10мл |  | амп | 1000 | 35530 |
| 21 | Гидроксиэтилкрахмал | пентакрахмал раствор для инфузий 10% 500мл | фл | 60 | 254275,8 |
| 22 | Сальбутамол | аэрозоль 100мкг/доза 200 доз | фл | 30 | 20147,7 |
| 23 | Макрогол в комбинации порошок для приготовления раствора для приема внутрь 64г. | порошок для приготовления раствора для приема внутрь 64г. | пакет | 30 | 20212,2 |
| 24 | Перметрин | Раствор для наружного применения 0,5% 60мл | фл | 100 | 83339 |
| п/п | Наименование потенциального поставщика | Адрес потенциального поставщика | Дата и время предоставления конверта |
| 1 | ТОО «SG Global.kz» | Г.Алматы, Бостандыкский район,мкр.Коктем-2,дом №2,кв.38 | 28.03.2023 11:19 |
| 2 | ТОО «Мерусар и К» | Г.Павлодар,ул.Чайковского 5 | 28.03.2023 12:45 |
| 3 | ТОО «Саламат-N» | Г.Павлодар,ул.Бухар Жырау 8 | 29.03.2023 08:54 |

Победитель ТОО «Мерусар и К» по следующим лотам:

| № | МНН | Техническая характеристика | Ед. изм | Кол-во | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Дыхательный контур 3,0 м с двумя влагосборниками, дополнительным шлангом 1,5м, диаметр 22 мм | Дыхательный контур Compact для взрослых, универсальный, реверсивный, базовый. Предназначен для соединения аппаратов НДА и ИВЛ с пациентом. Конфигурируемые шланги вдоха/выдоха прозрачные (диаметр 22 мм, длина до 3,0 м.), с параллельным Y-образным соединителем 22М-22М-22М/15F (на пациента). Угловой соединитель 22М/15F с портом luer lock с герметизирующим "not loosing" колпачком. Соединитель закрыт защитным колпачком красного цвета. Соединители на аппарат 22F. Два разборных, самогерметизирующихся влагосборника, с клапанами поворотного типа, обеспечивающие герметичность при снятии колбы в любом положении влагосборника. Дополнительный шланг длиной до 1,5 м, диаметр 22 мм (для включения в линию активного увлажнения). | шт | 70 | 5460 | 382200 |

Победитель ТОО «Саламат-N»  по следующим лотам :

| № | МНН | Техническая характеристика | Ед. изм | Кол-во | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Манжета для измерения артериального давления, взрослая | Для монитора пациента Nihon Kohden модель BSM-3763, окружность руки 33-46см | шт | 1 | 6950 | 6950 |
| 2 | Манжета для измерения артериального давления, взрослая | Для монитора пациента Nihon Kohden модель BSM-3763, окружность руки 25-36см | шт | 2 | 5250 | 10500 |
| 3 | Манжета для измерения артериального давления, детская | Для монитора пациента Nihon Kohden модель BSM-3763, окружность руки 18-26см | шт | 1 | 4500 | 4500 |
| 5 | Дыхательный контур реанимационный, 1,6м, для новорожденных, с обогревом (два провода), с дополнительным шлангом дыхательным, 0,5м, с камерой увлажнителя, для аппаратов SLE4000/5000 с зубной ирригационно-аспирационной щёткой, | Контур дыхательный неонатальный для соединения пациента с аппаратами ИВЛ SLE 4000/5000. Внутренний диаметр шлангов 10мм, длина шлангов вдоха/выдоха 1,6м, материал шлангов гофрированный , с проводом обогрева в канале вдоха , с встроенным в жестком соединителе (22F на камеру увлажнителя) электроразъёмом, с двойной контактной группой и направляющим приливом, с портами 7,6мм на Y-образном жестком угловом соединителе на пациента и в канале вдоха, с герметизирующими "not loosing" заглушками, снабжённом внутренней тест- защитной заглушкой, с разборным самогерметизирующимся влагосборником, клапан влагосборника пружинный шариковый, обеспечивающий герметизацию воздушного канала при любом положении влагосборника, увлажнитель-камера увлажнения с автоматическим заполнением, с двухступенчатым поплавковым клапаном дозирования, с системой устройств ламинирования потока, с поплавком уровня, с продольноармированным шлангом подачи жидкости с иглой (с предохранительным колпачком) и портом выравнивания давления, c эластомерным соединителем 15F-9-11мм подсоединения к аппарату, с дополнительным шлангом 0,8м c соединителями эластомерным 15F-9-11мм, в инспираторном канале - ограничитель потока с калиброванным отверстием 1,4мм, с линией мониторинга давления, комплектом принадлежностей в составе:жесткий соединитель 22М-22М/15F 2 штуки, соединитель 15М -8,5F, соединитель 0,1м с эластомерными соединителями 15F-9-11мм. Упаковка клинически чистая, 7 штук. Каждая упаковка снабжена 1 зубной ирригационно-аспирационной щёткой, модель OroCare Select -1 шт., полимерная игла с раcширителем – 1 шт., пустая закрытая ампула OroFill – 1 шт.; Материал: полиэтилен, полипропилен, эластомер. | шт | 15 | 29700 | 445500 |
| 6 | Бор алмазный DIA-TESSINFG/G852/012 | на турбинный наконечник | шт | 100 | 1455 | 145500 |
| 7 | Бор алмазный DIA-TESSINFG/G859/012 | на турбинный наконечник | шт | 100 | 1455 | 145500 |
| 8 | Бор алмазный DIA-TESSINFG/SG801L/012 | на турбинный наконечник | шт | 100 | 1455 | 145500 |
| 9 | Бор алмазный DIA-TESSINFG/SG801L/014 | на турбинный наконечник | шт | 100 | 1455 | 145500 |
| 10 | Бор алмазный DIA-TESSINFG/SG801L/016 | на турбинный наконечник | шт | 100 | 1455 | 145500 |
| 14 | Масло спрей | многофункциональный смазычный спрей для стом наконечников Объем 500 м | фл | 4 | 7892 | 31586 |

несостоявшимися   следующие лоты:

| № | МНН | Техническая характеристика | Ед. изм | Кол-во | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Артикаин 4% инибса с эпинефрином | 4% 1,7 раствор для под слиз в стом кадридж | уп | 25 | 288651 |
| 12 | Кальципульпин | лечебная прокладка | уп | 2 | 11800 |
| 13 | Крезодент жидкость | для антисептической обработки корневых каналов | фл | 5 | 70000 |
| 15 | Материал стом Prim Dent composit | пломбир. материал хим. отверж. | шт | 20 | 180000 |
| 16 | Мепивастезин | 3 % раствор для под. слиз. в стом. кртридж 1,7 | банка | 5 | 79964,15 |
| 17 | Убестезин форте | 4 % раствор для под. слиз. в стом. кртридж 1,7 | банка | 15 | 193112,3 |
| 18 | Уницем | фосфатно цементный стом материал | фл | 10 | 50000 |
| 19 | Мизопростол 0,2 |  | таб | 400 | 53168 |
| 20 | Натрия хлорид 0,9% 10мл |  | амп | 1000 | 35530 |
| 21 | Гидроксиэтилкрахмал | пентакрахмал раствор для инфузий 10% 500мл | фл | 60 | 254275,8 |
| 22 | Сальбутамол | аэрозоль 100мкг/доза 200 доз | фл | 30 | 20147,7 |
| 23 | Макрогол в комбинации порошок для приготовления раствора для приема внутрь 64г. | порошок для приготовления раствора для приема внутрь 64г. | пакет | 30 | 20212,2 |
| 24 | Перметрин | Раствор для наружного применения 0,5% 60мл | фл | 100 | 83339 |