## Лист1
Таблица цен к Протоколу №22
№ лота | Наименование | Краткая характеристика | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма | ТОО "Альянс" | ТОО "АЛЬЯНС-ФАРМ" | ТОО "Компания "Медсервис ПВЛ" | ТОО "RuMa Farm" | ТОО "Мерусар и К" | ТОО "Medical Active Group" | ТОО Компания "Медиус" | ТОО "СервисТехМед" | ТОО "Шабыс" | ТОО "Атман Павлодар"
| Глава 2. Поддержка отечественных товаропроизводителей и (или) производителей государств-членов Евразийского экономического союза | [8 empty] | *
1 | Одноканальный центральный венозный катетер | одноканальный центральный венозный катетер для постановки по методу «катетер-через-катетер», с браунюлей МТ и с проводником для ЭКГ контроля, длина катетера 70 см., d иглы G 14, d катетера G 16 | шт | 24 | 11000 | 264000
2 | Перчатки повышенной прочности №7 | Перчатки хирургические, стерильные, неопудренные, гипоаллергенные, анатомической формы; для хирургических операций повышенного риска инфицирования (в т.ч. продолжительных). Материал - неопрен. Цвет - зеленый. Манжета - без валика, с клейкой полосой. Наружная поверхность микротекстурированная, хлорированная и обработанная силиконом. Внутренняя поверхность с полиуретановым покрытием, обработанная силиконом. Толщина (одинарная) - Палец -0,185 мм; Ладонь - 0,175; Манжета - 0,160. Минимальная длина перчатки: (мм) 305 Относительное удлинение при разрыве (%) - 940. | пара | 100 | 2670 | 267000 | [5 empty] | 2668
3 | Перчатки повышенной прочности №7,5 | Перчатки хирургические, стерильные, неопудренные, гипоаллергенные, анатомической формы; для хирургических операций повышенного риска инфицирования (в т.ч. продолжительных). Материал - неопрен. Цвет - зеленый. Манжета - без валика, с клейкой полосой. Наружная поверхность микротекстурированная, хлорированная и обработанная силиконом. Внутренняя поверхность с полиуретановым покрытием, обработанная силиконом. Толщина (одинарная) - Палец -0,185 мм; Ладонь - 0,175; Манжета - 0,160. Минимальная длина перчатки: (мм) 305 Относительное удлинение при разрыве (%) - 940. | пара | 100 | 2670 | 267000 | [5 empty] | 2668
4 | Планшеты п-50 для определения группы крови | Планшеты пластиковые, с ячейками /пулами по 100 шт в коробке, одноразовые | коробок | 3 | 47000 | 141000
5 | Цоликлоны многоклональные анти А другой серии | Цоликлоны с антигеном А красного цвета, по 5 мл | шт | 30 | 7740 | 232200 | [6 empty] | 1769 (не верно заполнено ЦП) | 701
6 | Цоликлоны многоклональные анти АВ второй серии | Цоликлоны с антигеном АВ, по 5 мл | шт | 30 | 7740 | 232200 | [6 empty] | 1576 (не верно заполнено ЦП) | 635
7 | Цоликлоны многоклональные анти АВ одной серии | Цоликлоны с антигеном АВ, по 5 мл | шт | 30 | 7740 | 232200 | [6 empty] | 1576 (не верно заполнено ЦП) | 635
8 | Цоликлоны многоклональные анти В супер одной серии | Цоликлоны с антигеном В синего цвета, по 5 мл | шт | 30 | 7740 | 232200 | [6 empty] | 1769 (не верно заполнено ЦП) | 701
9 | Цоликлоны многоклональные анти Д супер второй серии | Цоликлоны с антигеном Анти Д для определения резуса, по 10 мл | шт | 30 | 8500 | 255000 | [6 empty] | 3849 (не верно заполнено ЦП) | 1505
10 | Цоликлоны многоклональные анти Д супер одной серии | Цоликлоны с антигеном Анти Д для определения резуса, по 10 мл | шт | 30 | 7740 | 232200 | [6 empty] | 3849 (не верно заполнено ЦП) | 1505
11 | ОБЩИЙ БЕЛОК 1x60+1x20мл для Биохимический анализатор BA-200 | ОБЩИЙ БЕЛОК, наличие баркода на каждом флаконе. Состав: Реагент А. Гидроксид натрия 0,4 моль/л, тартрат натрия 90 ммоль/л. Реагент В. Гидроксид натрия 0,4 моль/л, тартрат натрия 60 ммоль/л, ацетат меди (II)21 ммоль/л, иодат калия 60 ммоль/л. Метрологические характеристики: Предел обнаружения: 0.800 г/л. Предел линейности: 150 г/л. Точность: Средняя концентрация 50.0 г/л. Повторность (CV) - 0.5 %, Общая погрешность (CV)- 1.6 %; Средняя концентрация 81.8 г/л. Повторность (CV) -0.6 %. Общая погрешность (CV)- 1.1 %. Количество исследований - 240. Фасовка 1x60мл+1х20мл, температура хранения +15 +30 ⁰С. Изделие должно быть снабжено штрихкодом, необходимую для запуска и работы анализатора. | Упаковка | 10 | 12560 | 125600 | [6 empty] | 12500 (не верно заполнено ЦП)
12 | Шовный материал | Шовный материал Шёлк 75 см, с прямой режущей иглой KS 60 mm, толщина нити 2/0 применяется при постановке ЦВК. | шт | 150 | 900 | 135000
13 | Шовный хирургический рассасывающийся материал 2/0 (метрик 3) -75см с колющей иглой HR - 30мм. 1/2 окружности | плетеный синтетический рассасывающийся шовный материал фиолетового цвета. (состав Glicolide (90%) и L-Лактида (10%) с покрытием из равных частей сополимера. гликолида (30%) и L-лактида (70%) и стеарата кальция. ХАРАКТЕРИСТИКА. Синтетическая абсорбирующаяся плетенная нить, сделанная из полигликолидлактида (PGLA): 90% гликолид и 10% Л-лактид. | шт | 100 | 900 | 90000 |  |  |  | 900* |  |  | 892 (не верно заполнено ЦП) | 875
14 | Нить не рассасывающийся 2 (метрик5). Длина нити 75см, с колющей иглой - HR 48, 1/2 окружности | материал шовный хирургический стерильный нерассасывающийся, синтетический на основе волокон полиэстера, производное полиэтилена терефталата. Волокна плетеные и покрыты силиконом.Благодаря силиконовому покрытию нить имеет исключительно гладкую поверхность, которая обеспечивает беспрепятственное прохождение сквозь ткани и наделяет нить великолепными манипуляционными свойствами.Уникальные прокладки овальной формы PTFE легче адаптируются к анатомической труктуре.Твердосплавная сталь серии 300 придает игле превосходную прочность на излом и изгиб. Структура: Плетеная нить с покрытием. Цвет: Зеленый. Химический состав: Полиэстер. Покрытие: Силикон. Сохранение прочности узла: Не теряет прочность | шт | 1500 | 1300 | 1950000
15 | Нить не рассасывающийся 2/0 (метрик3 ). Длина нити 75см, с колющей иглой - HR 30, 1/2 окружности | материал шовный хирургический стерильный нерассасывающийся, синтетический на основе волокон полиэстера, производное полиэтилена терефталата. Волокна плетеные и покрыты силиконом. Благодаря силиконовому покрытию нить имеет исключительно гладкую поверхность, которая обеспечивает беспрепятственное прохождение сквозь ткани и наделяет нить великолепными манипуляционными свойствами.Уникальные прокладки овальной формы PTFE легче адаптируются к анатомической труктуре.Твердосплавная сталь серии 300 придает игле превосходную прочность на излом и изгиб. Структура: Плетеная нить с покрытием. Цвет: Зеленый. Химический состав: Полиэстер. Покрытие: Силикон. Сохранение прочности узла: Не теряет прочность | шт | 100 | 1300 | 130000
16 | Нить не рассасывающийся 3/0 ( метрик2). Длина нити 75см, с колющей иглой - HR 22 1/2 окружности | материал шовный хирургический стерильный нерассасывающийся, синтетический на основе волокон полиэстера, производное полиэтилена терефталата. Волокна плетеные и покрыты силиконом.Благодаря силиконовому покрытию нить имеет исключительно гладкую поверхность, которая обеспечивает беспрепятственное прохождение сквозь ткани и наделяет нить великолепными манипуляционными свойствами.Уникальные прокладки овальной формы PTFE легче адаптируются к анатомической труктуре.Твердосплавная сталь серии 300 придает игле превосходную прочность на излом и изгиб. Структура: Плетеная нить с покрытием. Цвет: Зеленый. Химический состав: Полиэстер. Покрытие: Силикон. Сохранение прочности узла: Не теряет прочность | шт | 100 | 1300 | 130000
17 | Кетгут простой с иглой № 5 (75см) HR-45 стерильный. | Представляет собой стерильный рассасывающийся хирургический шовный материал, изготовленный из очищенной соединительной ткани (коллагена), полученной из серозного слоя кишечника крупного рогатого скота или из подслизистой оболочки кишечника овец. Кетгут простой является хирургическим шовным материалом не подвергнутым дополнительной обработке с целью увеличения срока рассасывания. Типы игл: Колющая игла 1/2 окружности, длина 40 мм Длина нити. 75 см. Толщина нити. 1 ( 5 metric) Цвет нити. Желтый. | шт | 2000 | 540 | 1080000 |  |  |  | 540* |  |  |  | 474
18 | Наконечник аспирационный Янкауэра,одноразовый, стерильный с соединительной трубкой. | Наконечник аспирационный Янкауэра, одноразовый, стерильный с соединительной трубкой. Размер 1/4 - 180 см. Предназначен для удаления крови и жидкостей из операционной раны в процессе операционного вмешательства. Изготовлен из прозрачного АБС бульбовидный дистальный конец диаметром 10 мм, с круглым выходным отверстием центрального канала диаметром 5 мм и 4-мя боковыми отверстиями, рукоятка наконечника имеет продольный противоскользящий рельеф с упорами для пальцев, на рукоятке наконечника с вакуум-контролем расположено отверстие пальцевой регулировки разрежения. коннектор для соединительной трубки с внутренним диаметром 6 мм (1/4”) соединительная трубка изготовлена из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида с мягкими коннекторами синего цвета на обоих концах, трубка имеет по всей длине продольные ребра жесткости (звездообразный просвет) для предотвращения слипания стенок трубки при перегибах. Технические характеристики К комплекту прилагается отрезок трубки из ПВХ длиной 5 см для соединения коннекторов разного диаметра (при необходимости). Упакован в стерильный индивидуальный бумажно-пленочный блистер. | шт | 500 | 2500 | 1250000 | 966 |  |  |  | 1500 |  | 997 (не верно заполнено ЦП)
19 | Гель для УЗИ | Гель для УЗИ средней плотности, бесцветный, гипоаллергенный, не токсичный, в канистре 5 л | шт | 120 | 4195 | 503400 |  | 4000 | 3730 |  | 3875 |  |  | 3250 | 3815 | 4000
20 | Датчики температурные кожные на мониторы «DRAGER» (Infinity Gamma XL, Infinity Delta) | многоразовые, дисковой тип, для новорожденных, длина 3,5м. Подходит для всех мониторов DRAGER» (Infinity Gamma XL, Infinity Delta) | шт. | 5 | 130000 | 650000
21 | Аккумулятор для транспортного кувеза «DRAGER» TI 500 Globe Trotter | Аккумуляторная батарея для транспортного инкубатора TI 500 GLOBE-Trotter Drager. Каталожный номер MU24693. Батарея свинцово-кислотная, с защитой от утечки электролита (сгущенный электролит). Напряжение 24 Вольт. | шт. | 2 | 265123 | 530246
22 | Адаптер Spo2 на мониторы «DRAGER» MS13926E530U | промежуточный кабель DragerProCal для подключение датчиков Spo2 Masimo LNOP, 2 метра (6,6 футов, 7pin) | шт | 4 | 120000 | 480000
23 | Аккумуляторная батарея | Аккумуляторная батарея X075 (SB-671P) для мониторов NihonKohden серии BSM-3000 и BSM-6000. | шт | 4 | 150000 | 600000
24 | Неонатальный датчик потока с прямым адаптером ISO 15, Drager (Дрегер) | Неонатальный датчик потока с прямым адаптером.ISO 15 для приборов Babylog 8000/Evita 4/Evita 2 dura/EvitaNeoFlow. Материал: полисульфон. | шт. | 5 | 98321 | 491605
25 | Увлажнитель для системы дыхательного назального nCPAP для новорожденных Medium (емкость для воды (барботер) на СИПАП: medinMiniflow®) | Высококачественная отделка, крышка из латуни, никелированная, со встроенным клапаном избыточного давления. Общий объем получателя 400 мл/емкость 250 мл. Максимальный расход газа 32 л/мин. Увлажнитель автоклавируемый до максимума. 134°C. | шт | 4 | 236000 | 944000
26 | Флуоресцентные лампы | Флуоресцентных лампы HYBEC Photothevapy FL20SBWNU (для HYBEC), длина 580 мм.,20Вт. Не излучающая ультрафиолетовый свет сине-белая лампа | шт | 30 | 8000 | 240000
27 | Пинцет биполярный загнутый антипригарный CLEANTips, длина 190 мм размер площадки 8*2 мм - № EM254 CCE «Евростандарт» | пинцет биполярный загнутый антипригарный CLEANTips длина 190 мм размер площадки 8*2 мм - № EM254 CCE «Евростандарт» | шт | 8 | 70000 | 560000 | [6 empty] | 68990 (не верно заполнено ЦП)
28 | Иглодержатель хирургический Майо-Гегара 160 мм | материал: высокопрочная коррозийно–устойчивая сталь | шт | 10 | 4960 | 49600