

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № лот | Наименование | Количество | Ед.изм | Сумма |
| 1 | Пипетка одноразовая 3мл в индивидуальной упаковке | 5000 | шт | 192500 |
| 2 | Тонометр внутриглазного давления ТВГД-02 (далее тонометр) предназначен для измерения истинного и тонометрического внутриглазного давления через веко без использования анестетиков у взрослых и детей в диапазоне от 5 до 60 мм рт. ст.  Тонометр может использоваться в лечебных учреждениях и домашних условиях.  Противопоказания к применению:  - патологические состояния верхнего века (воспалительные заболевания, рубцы, деформация века);  - выраженная патология склеры и/или коньюктивиты в области измерения.  Метрологические и технические характеристики  Наименование характеристики Значение  характеристики  Диапазон показаний внутриглазного давления  (ВГД) (по Гольдману), мм.рт.ст. от 5 до 60  Диапазон измерений внутриглазного давления  (ВГД) (по Гольдману), мм. рт. ст. от 7 до 50  Пределы допускаемой абсолютной погрешности  измерения внутриглазного давления (ВГД) (по  Гольдману), мм.рт.ст., в диапазоне:  от 7 до 23 мм.рт.ст. ± 2  свыше 23 мм рт.ст. ± 5  Режимы измерения:  - ВГД по Гольдману, И  - ВГД по Маклакову Т  Время измерения ВГД, с, не более 2  Напряжение электропитания, В 2-3,3  Ток потребления в режиме измерения, мА, не более 100  Электропитание:  Число элементов и напряжение, В 2×1,5  Дисплей ЖК  Вывод данных экран дисплея  Габаритные размеры (Д×В×Ш), мм, не более 173 × 27 × 21  Масса, г, не более 88  Условия эксплуатации:  − диапазон рабочих температур, С от + 10 до + 35  − относительная влажность воздуха при, %, не более 80  − атмосферное давление, кПа от 84 до 106,7  В комплект поставки входит:  Наименование Количество, шт  Тонометр внутриглазного давления ТВГД-02 1  Футляр (со встроенным устройством контроля) 1  Элемент питания 1,5В 2  Руководство по эксплуатации 1  Потребительская тара 1  Наружные поверхности тонометра устойчивы к дезинфекции химическим методом в соответствии с МУ-287-113 от 30.12.1998 г. 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ177-88 с добавлением 5% моющего средства по ГОСТ25644-96 или 5% раствором хлорамина по ТУ9392-031-00203306-2003 или другим дезраствором, разрешенным к применению в медицинской практике для изделий из пластмасс и металлов от инфекции вида дерматофития.  Средний срок службы тонометра не менее 5 лет. | 6 | шт | 2970000 |

1.Конверт в запечатанном виде был представлен следующими потенциальным поставщиками:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование поставщика | Адрес | БИН |
| 1 | ТОО «Medical Trade» | Г.Павлодар,ул.Кабдеш Нуркина,строение104/13.офис 8 инд140000 | 140640026538 |
| 2 | **ТОО «Братья Азизляр ИКО»** | Г.Петропавловск,ул.Нурсултана Назарбаева,127 | 190140008213 |
| 3 | **ТОО"DIALAB.KZ** | Г.Павлодар,ул.Сураганова12/2 | 161040013560 |
| 4 | **ТОО"Компания Медиус»** | Г.Павлодар,ул.Ак.Сатпаева43 оф17 | 040840004296 |
| 5 | **ТОО"АЛЬФА МЕДИКА КАЗАХСТАН"** | Область Абай,г.Семей,ул.Айткеша Ибраева д.181 | 171140023997 |
| 6 | **ТОО"Ренисан"** | Западно-Казахстанская область,г.Уральск,улица Дины Нурпеисовой,здание 12,офис 33 | 221240042634 |

В соответствии с правилами организации комиссия подвели итоги по закупу изделий медицинского назначения:

При вскрытии конвертов были подведены

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **КГП на ПХВ "Больница Района Аккулы"** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сумма |
|  |  | **Протокол №14 для ГОС.ЗАК.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№п/п** | **№ ЛОТ** | **Наименование** | **цена** | **ед.изм** | **кол-во** | **ТОО «Medical Trade** | **ТОО «Братья Азизляр ИКО»** | **ТОО"DIALAB.KZ** | **ТОО"Компания Медиус»** | **ТОО"АЛЬФА МЕДИКА КАЗАХСТАН"** | **ТОО"Ренисан"** |  |
| 1 | 1 | Пипетка одноразовая 3мл в индивидуальной упаковке | 38.5 | шт | **5000** | **37** |  |  |  |  |  | 185000,0 |
|  | 2 | Тонометр внутриглазного давления | 495000 | шт | 6 | 494800 | 443000 | **384000** | 396000 | 448000 | 462500 | **2304000,0** |

Договор заключить с ТОО «Medical Trade», БИН 140640026538, Г.Павлодар,ул.Кабдеш Нуркина,строение104/13.офис 8 инд140000 - на сумму 185 000,0 по лоту №1

По лоту №2 –договор заключить с ТОО «DIALAB.KZ», БИН 161040013560, Г.Павлодар,ул.Сураганова12/2 - на сумму 2304000,0 тенге

Подписи :